|  |
| --- |
| ANUNȚ DE PARTICIPARE |

societatea Comcris Energy S.R.L.

Data: 11/11/2024

**PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Componenta C6. Energie**

Măsura de investiții I.1 Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară

Titlul proiectului: ”CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SĂRMĂȘAG”,

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

# pentru achiziția directă având ca obiect

**furnizare dotări - 2 unități aer condiționat, aferente obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SĂRMĂȘAG”, implementat în cadrul** **PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Componenta C6. Energie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Beneficiar | S.C. COMCRIS ENERGY S.R.L. |
| Persoana de contact | Radu Nistor |
| Adresa | Str. Gheorghe Doja nr. 11, etaj. II, Birou OG – 15, Timișoara, județul Timiș |
| Date de contact | Telefon: +40 (787) 836 498 |
| Adresa e-mail: [reoproiectepnrr@gmail.com](mailto:reoproiectepnrr@gmail.com%20%20) |
| 2 | Activitatea principală/ atribuția principală | Producția de energie electrică – cod CAEN 3511 |

**Descriere:** unități aer condiționat – 2 buc.

|  |  |
| --- | --- |
| Tip | Mono split |
| Include | 1 x unitate externă; 1 x unitate internă; 1 x kit de instalare de 3 metri; 1 x placă de montare pentru unitatea internă; 1 x telecomandă |
| Clasa de energie la răcire | Min. A++ |
| Clasa de energie la încălzire | Min. A+ |
| Capacitate de răcire (BTU/h) | 3.100 ~ 12.000 |
| Capacitate de încălzire (BTU/h) | 2.800 ~ 11.500 |

**Termen de livrare:** maxim 5 zile lucrătoare de la comandă/semnarea contractului

**Termen și modalitate de plată**: se va stabili de comun acord

**Locație de livrare:** sat Moiad, comuna Sărmășag, jud. Sălaj

Notă: la livrare produsele vor fi însoțite de certificat de garanție pentru o perioadă de minim 12 luni și declarație de conformitate/certificat calitate.

**Tipul procedură achiziție**: achiziție directă

**Dată limită depunere ofertă**: 18.11.2024

**Criteriu de atribuire**: Raport calitate-preț

**Județul:** Sălaj

**Localitatea:** Sărmășag

**Tipul contractului:** contract de furnizare

**Valoare estimată buget:** 3.600 lei fără TVA

**Detalii transmitere ofertă:** ofertele vor fi transmise prin e-mail până la data limită menționată,la adresa [reoproiectepnrr@gmail.com](mailto:reoproiectepnrr@gmail.com). Eventualele solicitări de clarificări se vor transmite prin e-mail, la aceeași adresă, până la data de 14.11.2024.

Anunțul este publicat și pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro, secțiunea Transparență.